## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 黄石市五医院老配电室切割用电工程（审核） |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 黄石市五医院老配电室切割用电工程-2022.3.1（审核） |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 黄石市五医院老配电室切割用电工程-2022.3.1（审核） | 第 1 页 共 1 页
1、锅炉房，食堂沿电缆沟敷设WDZA-YJY-4*95/80米、安装户内热缩式电缆终端头2套、铜接线端子8个；2、内科空调沿电缆沟敷设WDZA-YJY-4*150/160米、安装户内热缩式电缆终端头4套、铜接线端子16个；3、商业用电沿电缆沟敷设WDZA-YJLY-4*95/80米、安装户内热缩式电缆终端头2套、铜接线端子8个；4、住院部沿电缆沟敷设WDZA-YJY-1*300/320米、安装户内热缩式电缆终端头8套、铜接线端子8个；5、内科AL沿电缆沟敷设WDZA-YJY-4*185/160米、其中144米电缆为利旧无需采购、安装户内热缩式电缆终端头4套、安装户内中间接头1套、铜接线端子16个；6、备用用电沿电缆沟敷设WDZA-YJLY-4*240/80米、安装户内热缩式电缆终端头2套、铝接线端子8个；7、内科AP沿电缆沟敷设WDZA-YJY-4*240/160米、其中电缆为利旧无需采购、安装户内热缩式电缆终端头4套、铜接线端子16个；8、备用电沿电缆沟敷设WDZA-YJY-4*150/80米、安装户内热缩式电缆终端头2套、铜接线端子8个； 9、住院部沿电缆沟敷设WDZA-YJY-1*300/640米、安装户内热缩式电缆终端头16套、铜接线端子16个；10、制剂室沿电缆沟敷设WDZA-YJY-4*240/80米、安装户内热缩式电缆终端头2套、铜接线端子8个；11、CT室沿电缆沟敷设WDZA-YJY-4*185/80米、安装户内热缩式电缆终端头2套、铜接线端子8个；12、AP室沿电缆沟敷设WDZA-YJY-4*240/160米其中120米电缆为利旧无需采购、安装户内热缩式电缆终端头4套、安装户内中间接头1套、铜接线端子16个；13、备用电沿电缆沟敷设WDZA-YJY-4*70/125米和145米两根、安装户内热缩式电缆终端头4套、铜接线端子16个；14、电力电缆拆除YJY4*95电缆80米、YJLY4*95电缆80米、YJY4*70电缆270米；15、电力电缆拆除YJY4*150电缆160米、YJY4*185电缆240米、YJLY4*240电缆80米、YJY4*240电缆400米、YJY4*150电缆80米；16、电力电缆拆除YJY1*300电缆960米；
表-01