黄石城发工程咨询有限公司

湖北工程职业学院新校区太阳能集中供热系统工程

招 标 文 件

项目编号 ：CFGCZX2022-095

招   标   人：黄石市城市投资建设开发有限责任公司

招标代理机构：黄石城发工程咨询有限公司

日         期： 2022 年 4 月

# 目   录

第一章 招标公告	3

一、项目基本情况	3

二、投标人的资格要求	3

三、资格审查方式	4

四、报名登记及招标文件的获取	4

五、投标文件递交截止及开标时间、地点	4

六、联系方式	4

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

投标人须知正文部分	8

一、总则	8

二、招标文件	10

三、投标文件	11

四、投标	12

五、开标、评标、定标	13

六、合同授予	17

第三章 项目概况及要求	19

第四章  评标方法	21

一、后审合格标准	21

二、评分方法	22

三、计分方法	23

第五章  合同主要条款	24

第六章  投标文件格式	37

- 招标公告

黄石城发工程咨询有限公司受招标人黄石市城市投资建设开发有限责任公司的委托，对湖北工程职业学院新校区太阳能集中供热系统工程以集团平台公开招标方式进行招标，欢迎符合条件的投标人参与投标。

一、项目基本情况

1、项目名称：湖北工程职业学院新校区太阳能集中供热系统工程

2、项目编号：CFGCZX2022-095

3、项目概况：湖北工程职业学院新校区(生活服务区)建设项目太阳能集中供热系统工程，包括学生公寓6栋，可入住人数约10000人，拟配置太阳能提供洗浴热水供应。

4、招标内容：本项目具体为湖北工程职业学院新校区太阳能系统的深化设计、采购、施工、交付并承担质量缺陷保修责任。中标单位将按本招标文件的各条款履行合同，完成合同所需设备的供货、工厂测试、油漆、包装、运输、卸货、安装、设备基础浇灌、调试、工程完工前设备保管、试运行、质保、保修等与本工程相关的全部工作内容。

5、工期：合同签订后，乙方在接到通知起60日历天内交货，并安装、调试完毕，确保正常使用。

6、质量要求：合格，符合国家验收标准。

二、投标人的资格要求

1、投标人应为在中国境内注册的企业，具备独立法人资格，提供有效的营业执照。须具备建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，并取得有效的安全生产许可证;

2、投标人近5年（2017年4月至今）承担过1项太阳能集中热水系统工程业绩（需为已完工项目），需提供合同等证明材料，并提供验收证明材料，时间以合同的落款时间为准。

3、投标人拟派项目经理须具备行政主管部门核发的贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在建工程的项目经理（提供承诺函）

4、投标人须提供近两年（指2019、2020年度或2020、2021年度）会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表中的资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，且净利润大于0。

5、提供本项目主要设备生产制造商出具的销售授权委托书，否则其投标将被拒绝。主要设备包括：太阳能集热器。

6、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法[2016]285号)规定，须通过“信用中国”对投标企业进行信用查询，投标企业若在“失信被执行人”名单中的，其投标无效，投标人提供招标公告日期之后的网页查询截图，实际最终结果以开标当天在“信用中国”网站查询结果为准。

7、本项目不接受联合体投标

三、资格审查方式

资格后审

四、报名登记及招标文件的获取

1、凡有意参加投标者，于公告发布日至2022年5月8日17点前通过黄石市城发集团网站下载报名表, 并将本项目的《报名表》填写后连同报名费缴纳凭证发送到以下邮箱（870436423@qq.com），代理确认无误后将发送PDF版招标文件给投标人，请各投标人注意查收。

2、若招标时间、地点以及招标项目其它相关内容发生变更，将在黄石市城发集团网站发布变更公告，请各投标人随时关注相关信息。

3、售价：招标文件每份 300 元，于投标截止时间前转至公司账户。

户名：黄石城发工程咨询有限公司

帐号：714903123910101

开户行：招商银行股份有限公司黄石分行营业部

五、投标文件递交截止及开标时间、地点

1、开标时间（投标文件递交截止时间）：2022年5月9日 14 时 30 分

2、开标地点：本次项目采取网上递交及网络开标的方式进行(详见招标文件)，截止时间后递交的投标文件不予接收。即投标人在招标文件上规定的截止时间前，将投标文件转换成PDF格式（投标报价表和授权委托书须放置投标文件封面后的首页及次页）并加密上传到（870436423@qq.com）邮箱。其中投标人递交投标文件时一定要在“邮件主题”上标注参与项目的名称+投标人名称。

3、由于本次开标采用网络开标，采用的会议软件为“腾讯会议”，请各投标人授权代表（即参会人员）提前用带视频功能的手机或电脑下载“腾讯会议”，并提前自行测试，防止意外出现。招标代理机构在项目开标当天，开标时间前15分钟将本次开标会的会议时间、会议ID及密码和开标过程中投标人须准备的开标确认书，以邮件回传给在规定时间内递交了投标文件的投标人（投标人）的投标邮箱。投标人（投标人）不要使用163、162邮箱（该类型邮箱下载限速，影响开标进程），也不要将文件压缩。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在黄石市城发集团网、湖北城发设计咨询集团有限公司网上发布。

七、联系方式

招标人：黄石市城市投资建设开发有限责任公司

地  址：黄石市磁湖东路28号

联系人：卫工           联系电话：0714-6267659

代理机构名称：黄石城发工程咨询有限公司

联系地址：黄石市下陆区磁湖路198号

联 系 人：王工         联系电话：0714-6380886

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 项号 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：黄石市城市投资建设开发有限责任公司 地 址：黄石市磁湖东路28号 联系人：卫工 电 话：0714-6267659 |
| 2 | 招标代理机构 | 代理机构名称：黄石城发工程咨询有限公司 联 系 人：王工 联系地址：黄石市下陆区磁湖路198号 联系电话：0714-6380886 |
| 3 | 项目名称 | 湖北工程职业学院新校区太阳能集中供热系统工程 |
| 4 | 项目地点 | 湖北工程职业学院新校区 |
| 5 | 项目概况 | 湖北工程职业学院新校区(生活服务区)建设项目太阳能集中供热系统工程，包括学生公寓6栋，可入住人数约10000人，拟配置太阳能提供洗浴热水供应。 |
| 6 | 工期期 | 合同签订后，乙方在接到通知起60日历天内交货，并安装、调试完毕，确保正常使用。 |
| 7 | 招标内容 | 详见第三章； |
| 8 | 招标方式 | 公开招标； |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 投标控制价 | 控制价金额为：3494214.17元，含暂列金27.25万（含税）；投标报价超过此控制价为无效报价 |
| 11 | 报价方式 | 报价方式为总价报价，投标人的投标报价不得超过招标控制价，否则按照无效标处理。 |
| 12 | 投标报价货币 | 人民币； |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许； |
| 14 | 踏勘现场 | 不组织； |
| 15 | 招标预备会 | 不召开； |
| 16 | 分包 | 不允许； |
| 17 | 偏离 | 不允许； |
| 18 | 投标人资质条件 | 详见招标公告； |
| 19 | 联合体投标 | 不接受； |
| 20 | 提出疑问截止时间 | 截止开标前三天。 |
| 21 | 答疑方式及答疑时间 | 书面答疑，收到投标人的书面质疑后三个工作日内作出答复。 |
| 22 | 投标有效期 | 60日历天(从投标截止之日算起) |
| 23 | 投标文件及份数 | PDF格式加密电子投标文件一份，PDF格式加密投标报价电子文件一份；PDF格式不加密法定代表人身份证明书及法定代表人授权书各一份； 中标后需提供与电子文件相同的纸质版投标文件正本1份，副本2份。 |
| 24 | 签字和（或） 盖章要求 | 投标文件中提交的相关材料全部按照招标文件要求加盖公章或签字。 |
| 25 | 投标文件递交 | 1.递交方式：网上递交；PDF格式加密电子投标文件一份，PDF格式加密投标报价电子文件一份；PDF格式不加密法定代表人身份证明书及法定代表人授权书各一份递交至870436423@qq.com邮箱，投标文件递交截至时间后递交的投标文件不予接收，投标文件递交的时间以邮箱收件时间为准。 |
| 26 | 投标文件邮件 标题写明 | （投标人名称）“项目名称投标文件”字样； |
| 27 | 开标会时间 | 时间：2022年5月9 日 14:30时整，本次开标采用不见面开标（腾讯会议） |
| 28 | 投标人参加 开标会要求 | 本项目采取网络开标，投标人无需到开标现场，但法定代表人或授权委托人须携带身份证原件参加网络开标。详见本章“投标人须知正文部分”； |
| 29 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会由有关技术、经济专家等3人以上单数组成。 |
| 30 | 评标办法 | 采用综合评分法； |
| 31 | 确定中标人的 标准 | 评标委员会根据综合评分情况，确定评审得分最高的投标人为中标人。若评审最高分有并列，确定其中报价最低的投标人为中标人；若评审最高且报价最低有并列，确定技术指标优的为中标人。 |
| 32 | 报名费 | 1.本项目造价服务费参照鄂价工服规[2012]149号、湖北省物价局关于降低部分中介服务收费标准的通知鄂价工服规〔2013〕207号及招标代理费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）50%的规定执行，由中标人在领取中标通知之日向招标代理机构一次付清。 2.本次招标文件资料费300元，开标前缴纳，否则招标人有权拒绝接受其投标文件。 户名：黄石城发工程咨询有限公司 帐号：714903123910101 开户行：招商银行股份有限公司黄石分行营业部 |
| 33 | 其他 | 1.投标人应在招标公告规定的投标文件递交截止时间前递交PDF格式的加密电子投标文件及其他电子文件。 2.招标结果公示期间，招标人有权对投标单位资质、业绩等相关资质进行考察，如发现借资质等其他问题，会追究其法律责任，一切后果由中标单位承担。 |
| 34 | 付款方式 | 签定合同后支付合同金额的30%作为预付款，同时乙方需向甲方提供的等额的预付款银行保函;全部设备到货、安装完成并试运行验收合格后支付合同金额的50％；整体工程竣工验收合格后，工程结算经相关部门审计完成后付至审计金额的98.5%。余下1.5％的工程款作为质量保证金，待缺陷责任期满无质量缺陷后无息支付。 |

投标人须知正文部分

一、总则

1、项目基本信息

1.1项目概况：见投标人须知前附表；

1.2 招标人：见投标人须知前附表；

1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表；

1.4 项目名称：见投标人须知前附表；

1.5 项目地点：见投标人须知前附表；

2、招标范围、方式、时间要求及质量要求

2.1项目规模: 见投标人须知前附表。

2.2招标范围：见投标人须知前附表。

2.3 招标方式：见投标人须知前附表。

2.4资格审查方式：本项目采用资格后审的方法确定合格投标人，合格投标人必须为能通过资格后审的投标人。投标人须按投标资格证明文件要求提交资格审查资料且不得对招标文件中提供的样本格式内容进行修改，以证明其有符合规定要求的投标合格条件和履行合同的能力。评标委员会将依据资格后审文件的要求，对投标申请人进行资格审查，未通过资格后审的投标人投标文件不予评审，作废标处理。

3、投标人资格要求：

3.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力及信誉，详见招标公告；

3.2 投标人不得存在下列情形之一”

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目提供招标代理服务的；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消投标资格的（指被本招标项目所在地县级及以上行业主管部门或

其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域市场且处于有效期内）；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）在最近三年内有骗取中标或严重违约等重大问题的；

3.3 投标人存在下列情形之一的，相关投标均无效：

（1）与招标人存在利害关系影响招标公正性的；

（2）法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标的。

4、投标费用

4.1投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。凡参加投

标者，在黄石市公共资源交易信息网上注册网员并下载招标文件，投标人未按规定下载招标文件的，其投标文件招标人将不予接收。

5、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6、 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8、踏勘现场

8.1 投标人自行踏勘现场。

8.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

8.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

8.4 投标人在踏勘现场中了解的情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9、分包

除投标人须知前附表另有规定外，本招标项目不允许分包。

二、招标文件

10、招标文件的组成

10.1 招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑、纪要和其它补充修改函件等，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

招标文件包括下列主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）项目概况及要求；

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

（7）其他补充文件。

10.2 投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后2日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

10.3 发售招标文件的时间及地点见投标人须知前附表。招标文件售价见投标人须知前附表。

10.4 招标文件的澄清、修改、答疑

10.4.1 招标人对已发出的招标文件确需进行澄清或者修改的，应当在招标文件规定的提交投标文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

10.4.2不论招标人以书面形式向投标人发出的任何资料文件，还是投标人以书面形式提出的任何问题，均应以书面形式予以签收确认。任何口头上的修改、澄清、答疑一律视为无效。

10.4.3当招标文件、修改补充通知、澄清、答疑内容相互矛盾时，以最后发出的修改补充通知、澄清、答疑或修改文件为准。

10.4.4 为了使投标人在编制投标文件时，充分响应招标文件的修改、澄清及答疑的内容，招标人可根据情况适当延长提交投标文件的截止时间，并在补充文件中明确。

三、投标文件

11、投标文件的组成

11.1 投标人编写的投标文件应包括但不少于下列部分，投标人保证所提供的全部资料真实可靠，对其提交的全部资料的真实性、合法性承担法律责任，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

11.1.1 投标文件目录；

11.1.2 投标资格审查文件；

11.1.3 投标函；

11.1.4 投标报价表；

11.1.5 投标人业绩证明材料

11.1.6 招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它材料。

12、投标报价

12.1投标人的投标报价应是完成本招标项目工作内容的全部费用，包括本项目具体为湖北工程职业学院新校区太阳能集中供热系统的深化设计、采购、施工、交付并承担质量缺陷保修责任。中标单位将按本招标文件的各条款履行合同，完成合同所需设备的供货、工厂测试、油漆、包装、运输、卸货、安装、设备基础浇灌、调试、工程完工前设备保管、试运行、质保、保修等与本工程相关的全部工作内容。

12.2新型冠状病毒肺炎疫情常态化期间，投标人中标后应按国家有关规定采取相关措施、加强防护，防止发生新冠肺炎感染事件，由此产生的费用含在投标报价中，招标人不另行支付。

12.3招标代理费由中标人支付。

13、投标有效期

13.1自投标文件截止时间起至投标人须知前附表规定的时间内。凡符合本招标文件要求的投标文件均有效。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构或招标人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交，投标人可拒绝招标代理机构或招标人的这种要求，其投标保证金可以被退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定将在延长了的有效期内继续有效。

14、投标文件的编制

14.1 投标人应当对投标文件进行装订，逐页标注页码并编制详细目录，对未经装订的投标文件可能发生的散落或缺损，由此产生的后果其责任由投标人承担。

14.2 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标函》、《报价一览表》等招标文件中规定的所有内容。

14.3 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标方对其中任何资料进一步核实的要求。

14.4 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

14.5因本次招标采用电子开标，所有投标人的投标文件须按上述要求制作完成后，扫描成加密的PDF文档，密码在网络开标时（视频会议方式）提供进行现场解密。

15、投标文件的数量和签署

15.1 投标人应编制PDF格式电子投标文件一份。

15.2 投标文件须按招标文件要求盖章。

15.3 中标人须按招标人要求提供纸质版投标文件。

四、投标

16、投标文件的送达

16.1投标人应将PDF格式的电子投标文件按规定时间发送至指定邮箱，如果电子投标文件未按要求发送的，其投标文件视为无效投标。

17、投标文件递交截止时间

17.1 投标人须在投标人须知前附表规定的投标文件递交截止时间前发送成功电子投标文件。在本招标文件规定的投标文件递交截止时间后收到的，招标人将视为无效投标。

17.2 招标人将按投标须知前附表规定的时间准时开标。

18、投标文件的补充、修改与撤回

18.1投标人在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，应当按本招标文件的规定进行编制、标志（在文件标题上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）、发送和保管。

18.2 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

五、开标、评标、定标

19、开标

开标会由招标人或招标代理机构主持，投标人在开标规定时间前半小时进入腾讯会议会议室，并将称呼改为“XX公司+姓名”后参与本次视频开标。代理机构在开标前 15 分钟，另组建本次开标会微信群，每家投标人的法人授权委托代表“公司名称+姓名”实名进入。具体流程如下：

1.将开标倒计时投屏至会议界面；

2.投标人单位进入“腾讯会议”系统前将名片改为投标人单位名称+代表人姓名（实名）。代理公司于现场另建微信群，在“腾讯会议”系统里将微信群二维码公布，每一个投标单位允许授权代表进入微信群并修改群名片（同腾讯会议）；

3.宣布本次开标会开始，强调会议纪律及要求。除主持人和联合主持人会议麦克风打开外，其他参会人员麦克风保持静音，需发言时自行打开；

4.确认本次开标会有效投标人。将代理机构邮箱打开并投屏至会议界面， 根据文件递交截止时间确认有效投标人；

5.下载投标文件。根据邮箱中邮件递交时间顺序，依次下载投标人投标文件。下载过程全程投屏至会议界面。在此过程中，投标人代表应对下载其投标文件的数量通过微信群确认并告之解密密码。代理机构在本地电脑上新建该项目投标文件夹，再在这个文件夹内建立每家投标人子文件夹，将投标文件下载至此，将投标人代表告之的解密密码标注在对应的投标文件名上；

6.验证投标人身份。代理机构按顺序逐个打开投标人单位的投标文件，将投标人法人授权委托书页投屏至会议界面，同时对应的投标人代表打开摄像头，左手持本人身份证至头部的左下方，代理机构截屏保存，如无异议，逐个确认及截屏；

7. 唱标：投标人身份验证成功后代理公司将邮箱投屏到“腾讯会议”系统里，代理机构打开相应投标单位的投标文件，将投标人投标报价页投屏至会议界面进行唱标。如无异议，逐个确认及截屏。若投标文件解密不成功，视为投标人单位放弃投标；

8．代理机构再次询问各投标人代表，对此次开标会有无异议，如无异议，各投标人将本项目开标确认书打印出来，盖公章签字，附法人授权委托人身份证原件拍照上传至本次开标会微信群；

9. 代理公司工作人员将投标人的投标文件用 U 盘复制给评委，评委进行评标；

10.评委继续后续评标工作。

开标确认书格式为：

湖北工程职业学院新校区太阳能集中供热系统工程

开标确认书

黄石城发工程咨询有限公司：

本人对湖北工程职业学院新校区太阳能集中供热系统工程的投标、开标和唱标过程无异议。

（附法人授权委托人身份证原件）

XXXX【投标人名称】

（法人受权委托人签名）

XXXX年X月X日

20、评标

20.1 评标委员会

20.1.1评标委员会的组成：评标委员会由招标人依法组建，由三人组成，除招标人外，其他由招标人从专家库中随机抽取产生。评标委员会设组长1名，由评标委员会全体成员共同推选产生。评标委员会组长负责组织评标活动，与其他评委有同等表决权。

20.1.2评标委员会将按照本招标文件规定的评标方法进行评标，评标采用的评标方法见第四章“评标方法、步骤及标准”。招标文件的内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向招标人或者招标代理机构说明情况。

20.1.3评审委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

20.2 投标文件初步评审

20.2.1 经审查符合本须知有关规定的投标文件，提交评标委员会进行初步评审。

20.2.2 初步评审包括对投标文件的符合性评审、投标文件计算错误的修正。

20.2.3符合性评审是指评标委员会审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无显著的差异或保留。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

20.2.4评标委员会按规定否决不合格投标或者界定为废标的投标文件不再进入详细评审。

20.2.5 投标文件计算错误的处理

投标文件中的大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准，总价金额与单价金额不一致时，以单价金额为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以合价为准，并修改单价。对不同文字文本投标文件的解释发生异议时，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则按废标处理。

20.3 评标委员会在评审过程中，投标文件有下列情形之一的，由评标委员会审定后,作为废标处理：

20.3.1 委托代理人没有合法有效委托书原件；

20.3.2 投标文件中未提供有效资格证明材料、企业资质证书、组织机构代码证（或三证合一）等；

20.3.3投标文件未按招标文件要求加盖投标人公章及法定代表人（或法定代表人授权的单位负责人）或委托代理人未签字或盖章的；

20.3.4 投标人未按招标文件的要求缴纳投标保证金的；

20.3.5 投标文件投标报价高于招标控制价的；

20.3.6 不同投标人的投标文件相互混装的；

20.3.7 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出的；

20.3.8 其他不符合资格后审要求的；

20.4 详细评审

详细评审按第四章“评标办法”执行。

21、投标文件澄清

21.1 在评标过程中，在招标投标监督人员在场的情况下，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确，对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人应在评标结束前用书面形式进行澄清、说明或者补正，其澄清、说明或者补正内容，不得超出投标文件范围或者改变投标价格等实质性内容。澄清方式为网络方式并录像。

21.2 书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将视为投标文件的组成部分（以邮件方式递交）。提交投标文件截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

21.3 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及合同签订过程中，投标人对招标人或招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

22、 定标

22.1 招标人授权评标委员会确定评标排序第一的中标候选人为中标人。

22.2 评标委员会在评标过程中，评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标人不足3个的，可以继续评标；

22.3 完成评标后，评标委员会根据综合评分情况，确定评审得分最高的投标人为中标人。若评审最高分有并列，确定其中报价最低的投标人为中标人；若评审最高且报价最低有并列，确定技术指标优的为中标人，并编写评标报告。

22.4 中标人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

22.5 招标人自收到评标报告之日起3日内，在投标人须知前附表规定的媒介上公示中标人，公示期不少于3日历天。

22.6 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，可在公告期届满之日起3日内提出，招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议与答复应采取书面形式。质疑书应当包括下列主要内容：

质疑人的名称、地址、电话等；质疑人法人签章和单位公章；具体的质疑事项和请求； 与质疑事项相关的证明材料；提起质疑的日期。

22.7中标通知

评标结果公示期满后，无投标人或其他利害关系人投诉，或者投诉处理完毕的，在本章规定的投标有效期内，招标人以书面形式或电子文件形式向中标人发出中标通知书。

六、合同授予

23、合同的签订

23.1招标人将按照评标委员会推荐的中标候选人，依排名顺序依次确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、或在规定的时间内因自身原因未能与采购人签订合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人；招标人也可以重新招标。

23.2 签约合同价的确定原则如下：

投标报价表中的投标报价为签约合同价。

23.3中标人在收到中标通知书后三十日内与招标人签订服务合同。

24、 重新招标、不再招标和终止招标

24.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标文件递交截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（4）所有中标候选人均未与招标人签订合同的；

（5）法律、法规规定的其他情形。

24.2 终止招标

因不可抗力等原因，招标人终止招标的，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。

25、纪律和监督

25.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

25.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

25.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得应当回避而不回避，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得对依法应当否决的投标不提出否决意见，不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

25.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

25.5 投诉

本次招标投标活动及其相关当事人应当接受有关行政监督部门依法实施的监督。

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权自知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉，其中对招标文件的内容（包括招标控制价）、开标、评标结果进行投诉的，应当按本章的规定先向招标人提出异议后，方可向有关行政监督部门投诉，异议答复期不计算在规定的投诉时效期限内。投标人和其他利害关系人的投诉应按照相关规定进行。

第三章 技术规格书要求

1．.主要技术标准

| 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳能 | 1、热性能： ★（1）无反射器的真空管型太阳能集热器的瞬时效率截距应不低于0.7； ★（2）无反射器的真空管型太阳能集热器总热损系数U应不大于2.76W/（m2.K）； 2、耐压：传热工质无渗漏； 3、空晒：应无开裂、破损和显著变形； 4、强度：应无损坏和显著变形； 5、集热管型号、根数：Φ58-1800mm、50根/组； 6、排列方式：横双排； ★7、采光面积≧4.9 m2； ★8、支架：采用热镀锌角钢，链接采用打孔并采用不锈钢螺栓连接；（国标级）；其他所有固定件（包括螺栓、膨胀螺栓等） 全部为国标热镀锌钢材质； 10、全玻璃真空管性能要求： ★（1）吸收涂层的太阳吸收比：α≧0.91； ★（2）玻璃管太阳透射比：τ≧0.92； ★（3）太阳选择性吸收涂层的半球发射比：εh≦0.054（80℃） ★（4）空晒性能参数：γ≧256m2.℃/KW； （5）闷晒太阳辐照量：H≦4.3MJ/m2； （6）平均热损吸收：ULT≦0.56W/（m2.℃） （7）真空品质（全玻璃真空太阳集热管的内玻璃管于350℃下，保持48h，吸气镜面轴向长度消失率：不大于12%）； （8）全玻璃真空集热管的弯曲度不大于0.03%； （9）开口端径向尺寸比不大于1.02； （10）封离部分长度：S≦12mm。 （推荐品牌：皇明、太阳雨、四季沐歌、桑乐、清华阳光、力诺瑞特） （提供国家级第三方检测机构出具的检验报告扫描件并加盖公章;提供钢材的产品质量证明书扫描件并加盖公章） | 851 | 组 |  |

备注：

1、基础质保期：2年

2、职院热水项目系统工程包含空气能热泵系统和太阳能系统，空气能热泵系统工程已采购，本项目太阳能基础、安装及与水箱的连接由中标单位负责设计优化及施工（包含所有水电材料含所有水电材料含所有水电材料），中标方负责将所有设备与学院的主供水管对接、安装、调试并正常运转，保证热水正常供应。

3、本项目报价需包含实施该项目的所有内容，招标文件未列且与该项目实施密切相关的内容均应包含在本报价内，不另行增加费用。

4、职院项目正在建设空气能热泵系统，本项目中标方需跟职院项目空气能热泵施工单位对接，确保太阳能系统能并入热水系统中使用。

第四章  评标方法

一、后审合格标准

本次项目采用资格后审，本招标项目采用资格后审方式，后审合格条件如下，以下资格审查证明材料均需加盖公章，后审合格条件如下：

| 序号 | 项目内容 | 合 格 条 件 | 投标申请人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质要求 | 投标人应为在中国境内注册的企业，具备独立法人资格，提供有效营业执照。投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，并取得有效的安全生产许可证； | 提供相关证明文件并加盖公章，如发现投标人有弄虚作假行为，移交监管部门处理，一切后果由投标人自行负责 |
| 2 | 业绩要求 | 投标人近5年（2017年4月至今）承担过1项太阳能集中热水系统工程业绩（需为已完工项目），需提供合同等证明材料，并提供验收证明材料，时间以合同的落款时间为准。 | 1、提供合同扫描件加盖公章； 2、完工证明：提供验收证明扫描件加盖公章，验收证明必须有业主盖章； |
| 3 | 项目经理 | 投标人拟派项目经理须具备行政主管部门核发的贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在建工程的项目经理（提供承诺函） | 提供项目经理证书扫描件加盖公章 |
| 4 | 财务要求 | 投标人须提供近两年（指2019、2020年度或2020、2021年度）会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表中的资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，且净利润大于0。 | 提供审计报告扫描件加盖公章 |
| 5 | 信用中国 | 根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法[2016]285号)规定，须通过“信用中国”(网址www.creditchina.gov.cn)对投标企业进行信用查询，投标企业若在“失信被执行人”名单中的，其投标无效，投标人提供招标公告日期之后的网页查询截图，实际最终结果以开标当天在“信用中国”网站查询结果为准。 | 提供网页查询截图 |
| 6 | 其它 | 提供本项目主要设备生产制造商出具的销售授权委托书，否则其投标将被拒绝。主要设备包括：太阳能集热器。 | 提供授权委托书扫描件并加盖公章。 |
| 7 | 技术参数响应 | 投标人承诺质量必须完全满足“第三章 技术规格书要求”，否则视为无效投标。 | 提供承诺书并加盖公章 |
| 8 | 是否接受联合体 | 本项目不接受联合体投标 |  |

二、评分方法

采用综合评分方法，对投标文件的商务标、技术标、报价文件综合评审。其中价格部分40分，商务部分20分，技术部分40分

| 评分项 |  | 评 分 内 容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（40分） |  | 评标委员会只对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行价格评分，评标基数为参与评审的投标单位的报价中去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值为评标基数。若有效投标报价少于五家（不含五家）时，则以所有有效投标报价的算术平均值为评标基数，投标人的报价分按照下列公式计算： # 1、当投标人所投报价高于评标基准价： # 投标报价得分＝40—（投标人所投报价—评标基准价）/评标基准价×100×1 # 2、当投标人所投报价低于基准价： # 投标报价得分＝40—（评标基准价—投标人所投报价）/评标基准价×100×0.5 | 40 |
| 商务部分（20分） | 企业业绩 | 1、投标人近5年（2017年4月至今）完成过单项类似业绩的得2分，每增加一项得2分，最多得8分； 2、投标人近5年（2017年4月至今）完成过单项合同金额为300万以上（含300万）的类似业绩的得4分，每增加一项得4分，最多得14分。如投标人提供业绩为太阳能+其他系统（如空气能）工程业绩，太阳能系统工程费用需达到300万以上（含300万），如合同中未列明，需提供业主证明或工程审计报告等佐证材料。 3、上述企业业绩合计最多得14分，同一项目不重复计分。 类似业绩是指：太阳能集中热水系统供货安装业绩（需为已完工项目），提供供货合同及验收证明扫描件加盖公章，验收证明必须有业主盖章，时间以合同的落款时间为准。 | 14 |
|  | # 认证体系 | 投标人或所投产品制造商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，本项最高为3分。（提供证书扫描件并加盖公章） | 6 |
|  |  | # 投标人或所投产品制造商具有中国节能产品认证证书、中国环保产品认证证书、金太阳产品认证证书的，每个得1分，本项最高为3分。 # （提供证书扫描件并加盖公章） |  |
| 技术部分（40分） | 技术参数响应 | 1、投标人承诺质量必须完全满足“第三章 技术规格书要求”，得8分，否则视为无效投标。 # 2、任何一项★号项指标高于招标文件“第三章 技术规格书要求”的，每项加1分，本项最高得8分。（按照第三章主要技术标准提供相应证明文件扫描件，不提供不得分；所有★项都需提供国家级第三方检测机构出具的检验报告及原厂说明书扫描件并加盖公章;提供钢材的产品质量证明书扫描件并加盖公章） # 备注：招标人有权将中标人提供的设备送国家级第三方检测机构进行检验，如检验结果不符合投标响应要求，招标人可要求退换货并对中标人进行违约罚款，并由中标人承担相应检测费用。 | 16 |
|  |  | # 投标主要设备品牌完全满足或优于“第三章 技术规格书要求”推荐品牌的，得4分，否则不得分。 | 4 |
|  | 技术及安装实施方案 | # 1、投标人根据招标文件提供的图纸提出合理优化方案，切实、可行得1-2分；一般得0-1分。 # 2、施工工艺与施工方法先进、合理，针对工程的重难点提出措施，得1-2分；一般得0-1分。 | 4 |
|  | 工期计划安排 | 1、按照工期要求，精心制定施工计划和各项实施方案，投标人承诺工期未达目标有处罚、整改措施，处罚、整改措施明确具体的、有可操作性的，优的得2分；合理得1.5分；一般得1分。 2、投标人承诺工期在60日历天基础上，每缩短5天得1分，最多得2分。（提供承诺书并加盖公章） | 4 |
|  | 调试运行方案 | 设备调试、验收方案合理、可行，进行综合比较，优的得1-2分；合理得0-1分；一般不得分。 | 2 |
|  | 服务承诺 | # 1、为确保后期的维护，投标人承诺在黄石或黄石周边（2 小时内能赶到现场）有设立售后服务部门，有固定的常驻人员，能为用户免费提供长期不间断服务。能提供相关证明（比如租赁合同或营业执照）的得2分，无证明的得0分； # 2、售后服务承诺，回访、派人驻场质保期维修保养计划、响应及解决问题（1小时内响应，24小时内解决问题）按服务承诺综合评分。最高得1分。 3、质保期基础为2年，承诺每延长1年加2分，不承诺不得分，本项最高得6分。（提供质保期承诺函并加盖公章） # 4、提供免费技术培训服务，培训计划详细，科学合理，保证培训人员尽快适应设备的运行和维修且必须提供详细的培训计划综合评分，本项最高得1分。 （1、提供租赁合同或营业执照扫描件并加盖公章；2、提供售后服务承诺函） | 10 |

三、计分方法

3.1 评标委员会成员按照招标文件和本细则上述有关规定，给投标人综合评审，独立打分；

3.2 各投标人的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值；

3.3 各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位；

3.4 评标完成后，评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第五章  合同主要条款

合同

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

乙方项目负责人：

依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》的规定，双方本着平等互利的原则，按下述条款签署本合同。

1、定义

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同”系指买卖双方自愿签署并达成的、载明双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录、补充协议、通知书、确认书等以及上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

1.3“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的保证正常运行的一切设备、机械、图纸、装箱资料及其他材料。

1.4“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如包装、运输、保险以及其他的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其他义务。

1.5“项目现场”系指本合同项下甲方指定的货物送达、安装、运行的场所。

1.6“验收机构”系指双方依据合同规定或国家相关规定的程序和条件组成验收小组，确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2、合同范围及价款

2.1 项目名称：**项目设备采购及安装项目

2.2 工期要求：本合同签订之日起     日历天。

2.3 合同范围：乙方按本项目招标文件的各条款履行合同，完成合同所需设备的供货、工厂测试、油漆、包装、运输、卸货、安装、设备基础的浇灌、调试、工程完工前设备保管、试运行、质保、维修等工作，同时与相关相关的水、气、电等报装及试运行期间能耗费用都已包含在合同内，不再额外计取。合同价款中已包含投标清单及施工图纸中的全部工作内容，甲方不再额外承担相关费用。

2.4甲方愿意接受乙方的投标条件，以总金额(大写)   人民币购买其设备及服务；

2.5质量要求：合格，达到国家验收的相关技术标准。

2.6 交货地点： 按甲方指定地点。

2.7甲乙双方必须遵守《中华人民共和国合同法》，严格履行各自的全部责任；

2.8下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1）设备名称、主要材料的材质，制造厂家、型号规格、数量、单价、总价（详见投标文件）；

2）本合同买、卖双方必须遵守《中华人民共和国合同法》，严格履行各自的全部责任；

3）招标文件；

4）对招标文件以书面形式进行的澄清、修改及补充；

5）投标文件

6）评标过程中通过询标中标人所做的书面承诺；

7）投标报价表；

8）中标通知书；

9）合同条款

10）、双方有关洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.10乙方保证全部按照合同规定，向甲方提供上述合格的设备及服务；

2.11履约保函：按银行保函的形式，在合同签订之日起15日内递交中标金额的10%作为履约担保。中标人不能要求提交履约保函的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

2.12质保期：自甲方代表签署合同货物试运行验收合格证明（必要时甲方有权委托第三方检测机构检测）之日起按国家规定执行且不低于    个月。

2.13合同价款形式：固定单价合同

2.14  甲方派驻代表为           ，乙方派驻项目负责人    ，乙方不得擅自更换项目负责人呢。

3.技术要求及服务

3.1乙方交付的设备的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附技术规格要求（如果有的话）相一致；

3.2乙方应保证甲方在使用其设备、服务及其它任何部分时,不会受到第三方关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权等的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须负一切法律责任，并承担由此发生的一切费用，甲方不负任何责任。

3.3乙方准备采购的设备进场前应将设备技术参数提交监理和甲方审核，符合招标文件技术要求后方可进场，否则甲方可要求退货，乙方承担一切后果。

3.3技术文件：乙方应在供货的同时向甲方提供有关合同执行的技术文件。乙方也需提供设备的预埋件图纸及甲方要求的技术图纸。文件移交份数、时间、文件使用语言应依照合同或甲方要求执行。

技术培训：乙方负责提供现场操作、维修培训方案及一式六份培训资料，招标文件中另有更详细要求的遵从招标文件规定。在满足调试条件下，由乙方具体负责对买方受训人员进行不少于两周的相关培训（所有大型及核心设备均需专门培训），并对通过受训人员颁发培训合格证明。

3.4验收

- 本合同所指验收包括现场检验、临时验收和最终验收，验收过程产生的费用由乙方承担；

- 交货时，由乙方提供进行现场检验的方案，该方案必须符合本合同所规定之技术规格和技术规范；

- 乙方负责货物的安装、调试，确保在合同项下货物全部完成安装调试后，实现连续稳定运行三月以上；

- 乙方应积极配合甲方进行临时验收，直到设备最终验收合格；

- 调试、试运行至验收过程中使用的设备耗材等相关费用需由乙方负责；

- 最终验收符合要求后，双方签署最终验收合格证书一式二份，双方各执一份。

4.付款方式

4.1 预付款

签定合同，在乙方递交履约保函后15日内，支付合同金额的30%作为预付款，同时乙方需向甲方提供的等额的预付款保函，在乙方完成全部供货后退回预付款保函。

4.2全部设备到货、安装完成并试运行验收合格后付款：

按合同金额的百分之五十(50％)支付，应当由甲方在试运行验收合格后并且在收到下列文件经审核无误后20日内以电汇方式支付给乙方。并无息退还履约保证金：

（1）甲方代表签署的试运行验收合格证明一份；

（2）注明应付金额的发票一份。

4.3整体工程竣工验收合格后，工程结算经相关部门审计完成后付至审计金额的98.5%。

4.4余下1.5％的工程款作为质量保证金，在招标文件约定基础质保期满后无质量问题的，20日内无息返还，收到以下单据后一次性付清。如乙方承诺质保期长于招标文件约定基础质保期的，乙方应在甲方付清最后一笔款项前提供审计合同金额1.5%的等额无条件银行保函：

(1)甲方代表签署的最终验收合格证明一份；

(2)注明应付金额的发票一份。

5.包装与运输

5.1除合同另有规定外，乙方供应的设备，均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈、多次搬运装卸，以确保设备完好无损运抵指定现场。由于乙方包装、运输不善所造成的任何损失，由乙方负责；

5.2每一包装箱内应附一份详细的装箱清单和质量合格证书；

5.3每一包装箱应明显标明下述字样：

收货人：                         合同号：

到站：                           设备名称：

毛重/净重：                      尺寸(长×宽×高)：

5.4如果每件包装箱重量达到或超过2吨， 乙方应在每件包装箱上标明“重心”、“吊装点”，以便装卸和搬运。根据设备的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上标注“防潮”、“小心轻放”、“请勿倒置”等字样；

5.5乙方可选择合适的运输方式，并负责设备的发运、保险、装卸工作及费用。

6、质量索赔

6.1在合同有效期内,如果乙方对设备本身的问题负有责任并且维修两次也不能满足合同约定的要求，甲方提出索赔,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用。

2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失程度，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备，更换有缺陷的部分。乙方应承担一切费用和风险并负担甲方承受的一切损失费用，并应延长修补或更换部件的质量保证期。

6.2 在质保期内，若因设备原因导致产品不合格，因此导致的行政处罚罚款需由乙方承担。

6.3  如果乙方没能按照合同规定的时间交货和提供服务,乙方将受到以下处罚及索赔，并且不影响乙方在合同条款的其他权力：

合同误期赔偿费：每逾期一天，按相当于合同价的2‰作为违约金，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的5% 。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可根据合同条款规定解除合同，乙方应返还甲方已支付的货款，并支付违约金伍拾万元。

6.4如乙方提供的设备、材料有缺陷或由于乙方技术人员的指导错误或乙方提供的技术资料、图纸、说明书的错误造成甲方设备、材料损坏，乙方应采取必要的补救措施，并赔偿甲方的直接损失。

6.5 如甲方在督造过程中发现设备制造不符合相关技术要求，督造人员将有关影像资料及文字说明发回甲方处，经共同认定确不符合技术要求的，甲方将通知督造人员在现场要求制造商返工，直至满足合同及合同中的技术要求，由此所造成的一切损失由乙方承担，制造商返工不作为延长工期的理由。

6.6 乙方所供设备、材料等在运输中如发生损坏，乙方必须负责将其修复以达到合同要求的全新设备，如果需要返回原制造商处修理或调换，其费用由乙方负责，且不得影响甲方购买设备的正常运营，否则影响运行期间，每日按5000元计算违约金。

6.7乙方如未按照合同中的要求提供技术资料的，甲方将向乙方发函要求10天内将资料补充完整，到期仍未补充完整的，将按照合同误期赔偿办法（第6.5条）进行处罚。

6.8对于合同中规定的货物及服务，如乙方在制造、供货、服务、验收过程中发现与合同中要求、投标单价、工程整体质量等级、整体档次不符，乙方应予以更换，并赔偿由此带来的全部损失；在设备制造供货及服务过程中，乙方提前告知甲方并经甲方同意的情况除外。

6.9在招标文件、合同、设计联络会议纪要等与供货及服务有关的文件中，对货物及服务的细则未具体约定的，乙方应做到如下三点：

1）在货物制造或服务提供前，主动与甲方联系将货物及服务的细则发于甲方确认，取得甲方同意后方可实施。

2）应本着质量第一、诚实守信的原则提供与同批货物档次相当的货物及服务。

3）如在项目实施阶段所供货物及服务不能达到招标文件中关于质量与工期等方面要求的，乙方应与甲方协商解决，积极配合调换货物或整改服务，否则甲方将对乙方的行为予以记录，降低对乙方的评价。甲方有权自行购买货物予以调换或另行组织施工队伍提供整改服务，所产生的费用甲方从应付给乙方的货款中予以抵减。

6.10 设备安装、调试、验收、质保期开始前的维修，由甲方设备材料处负责通知，如因乙方原因未按时到厂，甲方将从要求修复的日期起计算合同误期时间，由此产生的误期赔偿费由乙方承担。

6.11 若乙方派出的技术服务人员素质或专业水平无法保证工程实施的质量和进度，甲方有权要求乙方于24小时内更换技术人员，直至满足工程质量和进度要求，乙方需承担由此造成的全部损失。若更换的技术人员到位不及时或更换2次技术人员仍无法满足工程要求，甲方将扣除乙方履约保证金的1%作为赔偿。

6.12在设备质保期内，若因设备设计、材质、制造等原因造成设备无法正常运行或无法满足工艺运行要求，乙方需在收到甲方函件15日内妥善解决问题，否则，甲方将从要求修复的日期起计算合同误期时间，由此产生的误期赔偿费由乙方承担。设备完成修复并达到工艺运行要求后，甲方将从该设备修复之日起重新计算该设备的质保期，如自乙方收到甲方函件60日内未能妥善解决问题，除乙方需赔偿甲方误期赔偿费外，甲方将扣除全额质量保证金不再支付。

6.13在设备质保期内，若因乙方原因未及时有效的提供售后服务，每接到1次甲方技术设备科的书面投诉，甲方设备材料处核实确属乙方原因后，根据影响程度，将以书面形式通知乙方延长设备的质保期15-30天。

6.14在质量保证期内，乙方应保证在备件、易耗件易损件的补充供应，并承担由于补充供应而引起的采购、运输费、保险费、海关进口环节税。

6.15若设备最终验收不合格，甲方将扣除质量保证金作为赔偿。并且，甲方将对乙方及设备制造商的交易行为及验收结果记录在案，如实上报其行甲方主管部门备案并列入甲方的服务黑名单。今后，该乙方不得参与甲方的其他项目。

7、安全及进度

7.1 乙方应认真做好职业健康安全与环境管理，严格落实安全文明施工，合同履行期间所发生的一切安全与环保事故均由乙方负责，乙方同时承担事故所发生的一切费用。

7.2乙方应严格按照工期要求编制设备供货及安装施工方案（需明确机械台班及施工人员），按照监理和业主审核后的进度计划执行。除双方认可的不可抗力影响外，未按照施工方案安排机械和人员的，或进度计划横道图中的关键线路上的工序每延期三天的，甲方可对乙方约谈，乙方应主动配合并积极采取措施；关键线路上的工序每延期五天及以上的，甲方可处每天1000-5000元的处罚，并同时要求乙方立即采取补救措施。合同误期赔偿费根据6.3条执行。

8、保险

8.1货物到达交货地点之前的所有保险费用和派往甲方进行服务的人员的人身保险及其他险种的保险费用，均由乙方负责。

9、产权与风险转移

9.1本项目所购全部设备在工程竣工验收前，设备保管由乙方负责。

9.2在拒收情况下，或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

9.3乙方交由承运人运输、保存的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

10、不可抗力

10.1不可抗力是指不可预见、不可避免和无法克服的事件，这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

10.2在不可抗力事件发生后48小时内，乙方应以书面形式将不可抗力的情况和原因及时通知甲方，除甲方书面另行要求外，甲方应尽实际可能继续履行合同，以及寻求可能的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。

10.3如果不可抗力事件持续时间超过120天，双方应在合理的时间里友好协商进一步履行合同的协议。

11、违约责任

11.1乙方所提交产品种类、型号、规格、质量不符合规定的，按甲方要求负责包换、包修或退货，并承担由此而对甲方造成的实际损失。

11.2因产品设计不合理造成损失的，乙方应负责赔偿甲方因此所受的实际损失。

11.3非甲方原因，乙方供货或服务不能履约的，违约金按供货价款的10%扣除。

11.4乙方未履行或未全部履行招标文件技术规格书中带“★”部分的内容，甲方可要求退换货并处1-5万元/条的罚款。

11.5乙方因严格按照投标文件中组织机构形式和项目经理等主要人员组成项目部，并严格执行考勤和请假制度，项目经理、技术负责人、五大员等主要人员每月缺勤天数不得超过2日，否则甲方有权按1000元/天*人进行处罚，罚款可从进度款中扣除。

11.6 乙方应在合同签订之日起15天内向甲方提供履约保函，否则本合同作废，甲方可取消乙方中标资格，中标资格顺延至第二中标候选人，以此类推。

11.7 保修期内，乙方未对质量问题进行修复，经甲方催告，仍不修复或故意拖延影响设备运行的，甲方可以委托第三方进行修复，由此产生的修复费用由乙方承担。

11.8 运维服务期内，乙方协助服务不到位、不及时，或者不安排人员驻场的，导致出现学生或学校投诉、设备故障等情况的，甲方可以根据实际情况予以处罚，罚款从质保金从扣除。

12、合同的终止

12.1以下情况下,甲方可以终止协议：

a.乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部货物；

b.乙方未能履行合同规定的任何义务。

c.乙方破产或无清偿能力。

12.2在发生合同终止的3种情况中任一种时，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应退还未交货货物的货款，并承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

13、适用法律

本合同按照中华人民共和国现行法律进行解释。

14、合同争端的解决

14.1双方应本着友好协商的原则协商解决争端。

14.2对于不能协商解决的争端,任何一方可向发包人所在地人民法院提起诉讼。。

15、合同有效期

本合同经双方授权代表签字盖章后生效。双方均不得随意变更或解除合同，如有争议，双方可以协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

合同终止：质保期结束同时合同终止。

| 甲方： 地址： 项目负责人： 电话： 传真： 开户行： 账号： 邮编： | 乙方： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户行： 账号：（必须与今后货款支付为同一帐号） 邮编： |
| --- | --- |

本合同签订地点：

本合同签订时间：   年   月    日

二、廉政合同

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

工程项目名称：

工程项目地点：

为加廉政建设，规范、约束甲乙双方的行为，防止违法、违纪和不廉洁问题的发生，保护双方合法权益，特订立本协议书。

一、甲方义务

1. 不向乙方索取或接受、以借为名占用乙方的财务。

2. 不接受乙方提供的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；不接受乙方的礼金和各种有价证券、支付凭证；

3. 不接受乙方无偿提供使用的劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等；不接受乙方的任何奖金或其他经济利益。

二、乙方义务

1. 不以任何形式向甲方行贿。

2. 不向甲方提供礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动； 不向甲方提供礼金和各种有价证券、支付凭证； 不为甲方报销或支付应由本单位或个人承担的费用。

3. 不向甲方无偿提供劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等；不向甲方赠送任何奖金或其他经济利益。

三、违约责任

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关执纪部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担下列约定违约责任的依据。

1. 双方不履行其第1项义务，乙方在（约定时间内）不进入甲方管理范围投标，并将责任人调离本项目并按规定予以处理。

甲方向乙方索贿，甲方向乙方支付违约金         元（数额由双方约定，以下同），乙方主动向甲方行贿，乙方向甲方支付违约金        元。造成的直接经济损失，由采取主动行为先行违反义务一方承担。

2. 甲方向乙方索要或主动要求乙方提供甲方第2项义务所列钱物和活动，向乙方支付违约金         元；乙方主动向甲方赠送、提供乙方第2项义务所列钱物和活动，向甲方支付违约金        元。

3. 双方均违反协议约定的各自第3项义务，经查证属实的，采取主动行为先行违反义务一方向对方支付违约金       元。

四、违约责任追究

1. 甲乙双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

2. 由于双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方单位承担上述约定的违约责任。

3. 双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位行政主管部门和执纪部门反映情况并要求帮助解决争议。

4. 违约方应在有关部门对不履行协议的行为做出处理或结论后（约定时间）天内向对方支付违约金。双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

五、双方法定代表人或其授权代理人签署并盖章后生效，至按合同条款第10条规定办理完相关事宜后止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

六、本协议是项目合同的组成部分，与项目合同具有同等法律效力。

甲      方：           （盖单位章）    乙      方：           （盖单位章）

法定代表人或                           法定代表人或

授权代理人：               （签字）    授权代理人：               （签字）

地    址：                             地    址：

电    话：                             电    话：

电子邮箱：                             电子邮箱：

日    期：                             日    期：

三、安全生产协议书

为在              （项目名称）实施过程中创造安全、高效的环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目发包人          （以下简称“甲方”）与承包人         （以下简称“乙方”）为此签订安全生产合同：

一、甲方的责任与义务

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产调度会，及时传达有关安全生产的精神。

4．组织对乙方进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

5．发生安全事故后，应及时启动应急救援预案组织营救，根据国家和铁路行政主管部门有关规定上报事故情况，并参加事故调查处理。

二、乙方的责任与义务

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和地方有关安全生产的规定，认真执行承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织、有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本款的各项规定，做到生产与安全工作计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从项目经理到生产工人（包括临时雇工）的安全管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门和人员的安全生产责任制横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。在现场配备与其生产规模相适应、具有职称的专职安全生产管理人员，负责对安全生产进行现场监督检查，督促作业人员遵守安全操作规程和技术标准，及时制止并纠正违反施工安全技术规范、规程的行为，发现安全事故隐患，应及时向项目负责人和安全生产管理机构报告。

4．在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．必须按照本项目工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按规定及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

6．安全生产费按照财政部、国家安全生产监督管理总局和铁路总公司有关规定使用和管理。

三、违约责任

如甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、协议期限

本协议自   年  月 日起至    年 月  日止，有效期一年。

五、其他

1. 本协议正本一式     份，甲乙双方各执一份；副本     份，甲乙双方各执     份。

2. 本协议自甲乙双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。

3、甲乙双方将在每个合同年度内，根据相关规定每年签订详细的补充安全协议。

甲      方：           （盖单位章）    乙      方：           （盖单位章）

法定代表人或                           法定代表人或

授权代理人：               （签字）    授权代理人：               （签字）

地    址：                             地    址：

电    话：                             电    话：

电子邮箱：                             电子邮箱：

日    期：                             日    期：

第六章  投标文件格式

封   面：

投 标 文 件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

年    月	  日

附件一   投标函

致：	（招标人）	：

一、根据已收到的	项目的招标文件，我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。我方愿以人民币元（￥	元）的投标报价，并按招标文件的要求承包上述项目全部工作内容。

二、我方保证在	天内依法完成全部工作内容。

三、我方保证质量达到	。

- 你方的招标文件、中标通知书和本投标文件构成约束我们双方的合同。

五、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

年	  月	   日

附件二   投标报价表

| 序号 | 设备 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（含税） |  |  | 合计 金额 | 交货 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设备单价 （含税） | 安装单价 （含税） | 小计 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总金额 |  | （小写） 元 （大写） 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表单独加密同投标文件一起递交至指定邮箱。

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

日      期

附件三   法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名:            性别：       年龄：       职务：

系        （投标人单位名称）                    的法定代表人。

特此证明。

法定代表人（或负责人）身份证（正、反面）

投标人（盖章）：

日  期：      年     月      日

附件四   法定代表人授权委托书

兹授权            同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从2022年   月   日起至2022年   月   日止。

代理人无转让委托权。

特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：        年    月   日

附：

代理人签字：                 性别：     身份证号码：

代理人工作单位：                                职务：

被授权人身份证（正、反面)

## 附件五  投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 注册资金 |  |
| 法定代表人 |  |  | 职 务 |  |
| 营业执照号 |  |  | 企业性质 |  |
| 初次注册日期 |  |  | 有效期至 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 企业的资质等级（如 有） |  |  |  |  |
| 企业的质量体系认证（如有） |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账 号 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 电子邮箱 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（亲笔签名或盖章）：

年	月	日

说明：

1、所有投标人都须填写此表。

2、投标人应附上营业执照等证明文件扫描件或复印件（加盖投标人公章）。无相关证明的在评审时将不予确认。

## 附件六   投标人类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 完成质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（亲笔签名或盖章）：

年	月	日

说明：每个项目须提供相关证明材料并加盖公章，无相关证明材料的在评审时将不予确认。

附件七  承诺书

（招标人名称）：

我方（投标人）郑重递交本承诺书，我方（投标人）承诺，如在此次投标中中标，将按招标文件的要求签订合同，并承诺以下事项：

1.我方提供产品质量完全满足招标文件要求，并在招标文件规定的供货期内提供设备。投标报价已充分考虑到生产产品的各项成本、利润、税率以及原设备的市场价格变动的风险，同时已对投标标段的地理情况、工地及道路情况进行了解，并分析可能产生影响的综合因素。鉴此，我方承诺在合同期内严格执行投标价格，绝不以任何理由提出调价申请。

2.在合同期内按照买方的需求计划，按时保量保证供应，满足工程连续施工所需的物资需要。

我方（投标人）承诺如在合同执行过程中，违反以上事项，视为我方违约，买方可自行解除合同，并无条件同意招标人不予退还履约保证金。

申请人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）电话：

传真：

申请人地址：

邮政编码：

年   月    日

# 附件八 组织供应、运输、安装及售后服务方案

要求根据本项目所处的地理位置、环境、气候、交通和工期等情况，编制切实可行的方案。

附件九 其它

招标文件规定以及投标人认为应当填写的承诺（格式自拟）